## may2020
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2018ci ilin aprel ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bünövrənin qazıntısı
1 | Bünövrənin ekskovatorla qazıntısı, qrunt II kateqoriyalı, özüboşaldan avtombilə yüklənməsi və 15 km məsafəyə daşınması | mᶾ | 10405 |  | 0
3 | Qırmadaşın sərilməsi qalınlığında 200mm | m³ | 426 |  | 0
4 | Hazırlıq qatı betonun verilməsi 100mm, B15 | m³ | 213 |  | 0
5 | Hidroizolyasiya -2 qat ruberoid, sərilməsi | m² | 3150 | 0 | 0
6 | Sement qum məhlulun verilməsi --30mm, B7,5 | m³ | 63.9 | 0 | 0
7 | Ruberoid stekloizol "TEXNONİKOL" | rulon | 350 | 0 | 0
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
Cəmi : |  |  |  |  | 0
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 0
Yekun cəmi |  |  |  |  | 0
Təhvil verdi "PODRATÇI": M.Y
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  |  | M.Y

## 30.09.2018
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2018ci ilin may ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Torpaqla təmasda olan konstruksiyaların izolyasiyası | m² | 1773 | 1.5 | 2659.5
2 | 2715000000 Bitumast Praymer tezquruyan 21,5 lt | ədəd | 157 | 0 | 0
3 | 0000000001Şüşəxolst 9m m2 | rulon | 10 | 0
4 | 0000000002Şüşəxolst 9m m2 | rulon | 80 | 0
5 | 000000003Şüşəxolst 9m m2 | ədəd | 70 | 0 | 0
6 | 0000000004Şüşəxolst 9m 35 m2 | ədəd | 35 | 0 | 0
7 | 0000000003Şüşəxolst 9m m2 | rulon | 70 | 0 | 0
8 | 00000000005Şüşəxolst 9m m2 | rulon | 75 | 0 | 0
9 | 00000000001 Hidroizolyasiya malları | pul | 80 | 0 | 0
11 | Mühafizə qatı drenaj təbəqələrih yapışdırılması | m2 | 1200 | 0
Cəmi : |  |  |  |  | 2659.5
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 478.71
Yekun cəmi |  |  |  |  | 3138.21
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ":
M.Y.

## iyun2020
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2018 tarix -------------yerinə yetirilən işlər
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.700 -00.0 Avtodayanacağın bünövrə və tavanın dəmir qəlib işləri
1 | Bünövrə betonun verilməsi | m² | 2130 | 10 | 21300
2 | Beton M350 | mᶾ | 252 | 90 | 22680
4 | Taxta Materialı kub | m³ | 100 | 0 | 0
5 | FANER kub | m³ | 24.3 | 0 | 0
6 | Armatura | tn | 160 | 0 | 0
7 | Armatur Katanka F 8 | tn | 10 | 0 | 0
8 | Mismar 100 | kq | 1200 | 0 | 0
9 | Mismar 70 | kq | 900 | 0 | 0
10 | Məftil | kq | 1200 | 0 | 0
11 | Çiloz | ədəd | 1620 | 0 | 0
12 | beton mismarı 100 | kq | 200 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0
23
24
Cəmi : |  |  |  |  | 43980
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 7916.4
Yekun cəmi |  |  |  |  | 51896.4
Təhvil verdi "PODRATÇI": M.Y
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  | M.Y

## iyul2020
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_________ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 00.0 səviyyədə dayanacağın ustündə hihroizolyasiy dan sonra qoruyücu qatln verilməsi Beton M350 qalinliq 13sm | m² | 2000 | 3 | 6000
2 | Beton M350 | mᶾ | 263 | 90 | 23670
3 | Birumnaya mastika | tn | 2
4 | Hidroisolyasiya 2 qat rubiroidin sərilməsi | m2 | 4000 | 1.5 | 6000
5 | Rubiroid 9m2 | əd | 444
Cəmi : |  |  |  |  | 35670
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 6420.6
Yekun cəmi |  |  |  |  | 42090.6
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  |  | M.Y

## Dam
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_________ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Damda hidroizolyasiya işlərinin gorülməsi Blok1;2;3
| 2Bloklu 63.60x23,6=1505;1Bloklu 31,80x23,6=750 | m2 | 2250
2 | Paroizolyasiya | m2 | 2250 |  | 0
3 | İstilik qatı XPS 100mm penoplast | m3 | 225
4 | Hidroisolyasiya 2 qat rubiroidin sərilməsi | m2 | 4500 | 1.5 | 6750
5 | Rubiroid 9m2 | əd | 500
| Mühafizə qatı 13sm Beton m350 | m3 | 292.5 | 90
Cəmi : |  |  |  |  | 6750
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 1215
Yekun cəmi |  |  |  |  | 7965
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  |  | M.Y

## Elektirik
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_________ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Binanın elektrik sistemini quraşdırılması
1 | 7408110000-Göktel Alüminium 3x95+70 | m | 47 | 2 | 94
2 | 7408110000-Göktel NYAF 1x1.5 | m | 500 | 4.42 | 2210
3 | 7408110000-Göktel NYAF 1x10 | m | 100 | 6.68 | 668
4 | 7408110000-Göktel NYAF 1x2.5 | m | 1000 | 1.04 | 1040
5 | 7408110000-Göktel NYAF 1x4 | m | 600 | 3.85 | 2310
6 | 7408110000-Göktel NYAF 1x6 | m | 200 | 1861.98 | 372396
7 | 7408110000-Göktel NYY 3x16+10 | m | 100 | 1800 | 180000
8 | 7408110000-Göktel NYY 3x25+16 | m | 100 | 2.1 | 210
9 | 7408110000-Göktel TTR 2x16 | m | 2817 | 4.1 | 11549.7
10 | Alyuminium 3x25+16 | m | 90 | 1350 | 121500
11 | Boru | m | 1000 | 2.85 | 2850
12 | Göktel 2x10 | m | 192 | 0.46 | 88.32
13 | Göktel 2x16 TTR | m | 1798 | 0.56 | 1006.88
14 | Kabel 2x4 | m | 200 | 0.8 | 160
15 | Məftil 1x2.5 | m | 1500 | 0.06 | 90
16 | Məftil Göktel 1x6 | m | 100 | 0.23 | 23
17 | Plafon sensor led | ədəd | 110 | 2 | 220
18 | Ucluq 25 alüminium | m | 16 | 43.47 | 695.52
19 | Ucluq 50 alüminium | m | 8 | 0.39 | 3.12
20 | Ucluq 50 mis | m | 8 | 0.95 | 7.6
21 | 7408110000-Kabel kamera 2 | m | 110 | 0.45 | 49.5
22 | 7408110000-Kabel kamera 4 | m | 500 | 0.55 | 275
23 | 7408110000-Nipple DN 15 | ədəd | 3000 | 0.6 | 1800
24 | Kabel 1x120+3x240 mm2 |  | 1070
25 | Kabel borusu O100 |  | 760
26 | Kabel 1x2.5 | m | 800
27 | Kabel 1x6 | m | 200
28 | İzolent | ədəd | 20
29 | Kabel 1x2.5 | m | 2000
30 | Kabel 1x6 | m | 180
31 | Kabel 2x6 | m | 7300
32 | Kabel 3x16+10 | m | 85
33 | Kanal 600x40 | m | 66
34 | TTR kabel 0,30x49 4x4 | m | 100
35 | TTR kabel 2x4 | m | 100
36 | TTR kabel 4x4 | m | 30
37 | TTR mono 1x2,5 | m | 1140
38 | ampul 150 vatt | m | 10
39 | Elektrik kabeli 1x2.5 (4 top) | m | 380
40 | 7408110000-Göktel Alüminium 3x95+70 |  | 47
41 | 7408110000-Göktel NYAF 1x1.5 |  | 500
42 | 7408110000-Göktel NYAF 1x10 |  | 100
43 | 7408110000-Göktel NYAF 1x2.5 |  | 1000
44 | 7408110000-Göktel NYAF 1x4 |  | 600
45 | 7408110000-Göktel NYAF 1x6 |  | 200
46 | 7408110000-Göktel NYY 3x16+10 |  | 100
47 | 7408110000-Göktel NYY 3x25+16 |  | 100
48 | 7408110000-Göktel TTR 2x16 |  | 2817
49 | Alyuminium 3x25+16 |  | 90
50 | Boru |  | 1000
51 | Göktel 2x10 |  | 192
52 | Göktel 2x16 TTR |  | 1798
53 | Kabel 2x4 |  | 200
54 | Məftil 1x2.5 |  | 1500
55 | Məftil Göktel 1x6 |  | 100
56 | Plafon sensor led |  | 110
57 | Ucluq 25 alüminium |  | 16
58 | Ucluq 50 alüminium |  | 8
59 | Ucluq 50 mis |  | 8
Cəmi : |  |  |  |  | 697177.64
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 125491.9752
Yekun cəmi |  |  |  |  | 822669.6152
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ":
M.Y.

## Lift
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_________ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1və2Bloklu binada Siqmq markalı liftlərin | ədəd
| Quraşdirılması və istismara verilməsi |  | 4 | 0
2 | 1bloklu binada Siqma markalı liftlərin qura-
| dırlması | ədəd | 2 | 0
3 | Liftlərin maşın şöbəsində Stablizatorun |  |  | 0
| quraşdirılması ( stanlisator45KVA) | ədəd | 1 | 0
4 | Dizel Generator TMCR-125 KVA |  |  | 0
| markalı generatorun Ninanın həyətində |  |  | 0
| Yerləşdirilib istismara verilməsi | ədəd | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  | L
0
0
Cəmi :
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 0
Yekun cəmi |  |  |  |  | 0
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  |  | M.Y

## yanğın
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_________ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Yangın və su sistemi borların quraşdırılması 1.2.3blok
| Tüstü xaricedən klapan KDP-2 |  | 40 | 12.93 | 517.2
| quraşdırılması600x600 | ədəd | 30 | 90 | 2700
| Hava kəmərlərisinklənmişdəmirdən l=0,7 | m2 | 240 | 28 | 6720
| Yumşaq birləşmələrF800 | m | 12 | 15 | 180
| hava qurğularının quraşdırılması | ədəd | 6 | 250 | 1500
| köməkçi materiallar və nəqliyyat xərcləri | ədəd | 2 | 2500 | 5000
| Yanğın qəbul cihazı | dəst | 2 | 550 | 1100
| Tüstü xaricedən klapan DİP-242-141 | ədəd | 192 | 12 | 2304
| Əl ilə xıbərverici | ədəd | 36 | 12 | 432
| Yüksək səsli zəng | ədəd | 14 | 15 | 210
| kabel TSV1x2x06 | m | 3200 | 0.35 | 1120
| TSV1x3x0.4 | m | 1600 | 0.25 | 400
| TSV2x20x0.4 | m | 40 | 2.2 | 88
| hava qurğuların vəKDP2 klapanlarıni idarəedici qutu | dəst | 2 | 1150 | 2300
| Naqil 1x1,5 | m | 1700 | 0.2 | 340
| naqil 2x0,75 | m | 200 | 2.1 | 420
| Plastik boru və aksesuar | ədəd | 6 | 370 | 2220
| Quraşdırma sazlama və nəqliyyat xərcləri | giriş | 4 | 1800 | 7200
| Yanğın qəbul cihazı VERS-4zon | ədəd | 2 | 8.47 | 16.94
| Metal tıxac 76 | ədəd | 2 | 2.29 | 4.58
| Anker bolt 12x100 | ədəd | 120 | 0.25 | 30
| Bolt | kq | 40 | 2.01 | 80.4
| Anker bolt | qutu | 3 | 49.1 | 147.3
| Şayba | kisə | 40 | 1.84 | 73.6
| Qayka | kq | 40 | 2.01 | 80.4
| Çəkmə dupel M8 | ədəd | 500 | 0.12 | 60
| 19217A3 19mmX30MX0,1mm FUM | ədəd | 30 | 0.47 | 14.1
| Sprink kelepçe 1 1/2" | ədəd | 70 | 0.34 | 23.8
| Sprink kelepçe 1" | ədəd | 150 | 0.28 | 42
| Sprink kelepçe 11/4" | ədəd | 70 | 0.31 | 21.7
| Sprink kelepçe 2 1/2" | ədəd | 70 | 0.51 | 35.7
| Sprink kelepçe 2" | ədəd | 70 | 0.4 | 28
| Sprink kelepçe 4" | ədəd | 70 | 0.63 | 44.1
| Sprinkler 1/2 68 SROVAN | ədəd | 150 | 4.6 | 690
| Yanğın krantı 50lik APOGEİ | ədəd | 64 | 22 | 1408
| Yanğın krantı İRAN | ədəd | 38 | 65 | 2470
| Küresel su vannası dişli (PN25) t-2110 3/4" | ədəd | 180 | 11 | 1980
| 2 hərəkətli stvol | ədəd | 3 | 24.15 | 72.45
| Krant 50lik mufta-mufta 15B3P APOGEİ | ədəd | 4 | 24.15 | 96.6
| Probka zajim | paçka | 3 | 6 | 18
| Zajim 300 | paçka | 2 | 3.5 | 7
| Manometr Q63 | ədəd | 5 | 8.77 | 43.85
| Pano qapağı 800*700*150 | ədəd | 30 | 85 | 2550
| Pano 1600*1320*200 | ədəd | 3 | 450 | 1350
| KS rulo barmaq | ədəd | 50 | 0.81 | 40.5
| Elektrod ASR 143 3,25mm | qutu | 40 | 11.04 | 441.6
| Istilik sisteminin çəkilişi | m² | 6750 | 1.5 | 10125
| Multilayer pipe PEXB/AL/PEXB RED 16x2,100m SİSTA | ədəd | 1287 | 1.45 | 1866.15
| Kombi GAS Boiler 20HF | ədəd | 4 | 355 | 1420
| Kombi Copa EOU 24 (10 Plaka) | dəst | 6 | 516 | 3096
| Alyuminium radiator 500/96/10 Oazis | ədəd | 55 | 61.91 | 3405.05
| Alyuminium radiator 500/96/10 Oazis | ədəd | 20 | 60 | 1200
| MET-AK- PPR Kompozit Boru 25 (qırmızı) | m | 155 | 1.12 | 173.6
Cəmi : |  |  |  |  | 67907.62
ƏDV 18 % |  |  |  |  | 12223.3716
Yekun cəmi |  |  |  |  | 80130.9916
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  |  | M.Y

## pəncərə
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_________ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si |  | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | PVC pəncərələrin şüşələnməsi | m²
2 | PVC plastik pəncərələrin mantajı 2Blok |  | 2385
3 | PVC plastik pəncərələrin mantajı 3blok | m² | 1161 |  | 0
4 | Paket ağ şüşə 4mm | m² | 3000 |  | 0
6 | Qapı ağ şüşə 8mm temperli | m² | 550 |  | 0
7 | PVC qapı | m² | 533.5
8 | Antrasit profili | m² | 1080
9 | Plastik profil L 62- kanat antrasit |  | 650
10 | Alüminiumdan hazır qapı, çərçivə |  | 1
11 | aksesuarları ilə birlikdə
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  |  | M.Y

## Лист1
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_______ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Sıra №-si | İşin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Vahidin qiyməti, AZN | Ümumi qiymət, AZN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Mr. Flex (BOZ) Kafel və Ker Yapışdırıcısı 25kg | ədəd | 300 |  | 7500
| Mr. Flex White Kafel və Ker Yapışdırıcı 20kg | ədəd | 250 |  | 6250
| Mr. Flex (BOZ) Kafel və Ker Yapışdırıcısı 25kg | ədəd | 300 |  | 7500
| Mr. Flex White Kafel və Ker Yapışdırıcı 20kg | ədəd | 250 |  | 5000
| Şiraz gips, 30 kq | ədəd | 126 |  | 3780
| Ağdağ astar, 30 kq | ədəd | 2547 |  | 76410
| Ağdağ direk saten, 25 kq | ədəd | 661 |  | 16525
| Ağdağ üzlük, 30 kq | ədəd | 150 |  | 4500
| Ak Deniz saten, 30 kq | ədəd | 1051 |  | 31530
| Ak Deniz sıva, 30 kq | ədəd | 3057 |  | 91710
| Şiraz gips, 30 kq | ədəd | 552 |  | 16560
| Ceramax Standard Kafel və Ker Yapışdırıcıs 25 kq | ədəd | 330 |  | 8250
| CERAMAX Ultra Kafel və Ker Yapışdırıcısı 25kg | ədəd | 380 |  | 9500
| Mr. Flex (BOZ) Kafel və Ker Yapışdırıcısı 25kg | ədəd | 200 |  | 5000
| THERMOMAX Yapışdiricisi 25kg | ədəd | 351 |  | 8775
| Mr. Flex (BOZ) Kafel və Ker Yapışdırıcısı 25kg | ədəd | 200 |  | 5000
| THERMOMAX Yapışdiricisi 25kg | ədəd | 351 |  | 8775
| 3209100000-Fasad Boya 25 kq | ədəd | 50 | 1250 | 0
| 3209100000-Həlledici 4 lt | ədəd | 50 |  | 0
| Akrilik Məcun 25 kq | ədəd | 893 | 22320 | 0
| Deluxe Mata 25 kq | ədəd | 1500 |  | 37500
| Gips Astar 25 kq | ədəd | 200 |  | 5000
| Gips Üzlük 25 kq | ədəd | 200 |  | 5000
| İ. Həlledici 1 lt | ədəd | 2 |  | 0
| İzolat Stop 25 kq | ədəd | 100 |  | 0
| Silikonlu Astar Boya 16 kq | ədəd | 373 | 106305 | 0
| Silikonlu Fasad Boya 25 kq | ədəd | 86 | 2150 | 0
| V.Fasad Boya 23kg | ədəd | 1 |  | 0 | 0
| ARISTO Ag silikon 280 gr | ədəd | 24 |  | 0
0
132025
360065

## Лист2
Forma-2
| SİFARİŞÇİ: | "Pearl construction" MMC
| PODRATÇI: | "Pearl construction" MMC
| MÜQAVİLƏ: | Lisenziya №
| OBYEKTİN ADI: | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, M.Əlizadə.X.Şuşinski.azadlıq pros. ünvanında yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binası
2021-ci ilin_________ ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlərin həcmi və dəyəri
AKT
Termo aqlay | [5 empty] | Əmək haqqı |  |  |  | Material
İşin adı | Ölçüsü | Ölçü vahid | Miqdar | Vahidin qiyməti AZN | Cəmin qiyməti AZN | Miqdarı | Usta əmək haqqı | Cəmi azn |  | Yapışdır ıcı | Dupil Pena Harc | Tulantı | Cəmi
Qara suvaq ( material sifarişçiyə aiddir) |  | m2 | 10000 | 4 | 40000
Suvaq setka |  |  | 5600 | 1 | 5600
Suvaq həyət |  |  | 341 | 4 | 1364
Mata suvaq |  | m2 | 18000 | 4 | 72000
Polis m.s/q ,qarajın qa |  | m2 | 250 | 4 | 1000
Maeiyanın evi |  | m2 | 272 | 4 | 1088
Mata mansard balk |  |  | 278 | 4 | 1112
0
| Qrunt |  | 18800 |  | 0
Qrunt astar |  |  |  | 1 | 0
Qrunt astar villa |  |  | 272 | 1 | 272
Polis məntəqəsi |  |  | 250 | 1 | 250
Qrunt mansard balkonlar |  |  | 278 | 1 | 278
| Tarsovka |  |  |  | 0
|  |  | 19600 | 3 | 58800
Damda şavtalar |  |  | 230 | 3 | 690
Fuqanın üstü |  |  | 576 | 3 | 1728
kvadrat kolonlar |  |  | 246 | 3 | 738
| Boya |  |  |  | 0
Boya |  |  | 20652 | 4 | 82608
3blokun hasarı |  |  | 204 | 4 | 816
Kamranın evi2mərtəbə |  |  | 12 | 4 | 48
Pəncərələrin yamacları. |  |  | 1252 | 4 | 5008
Pəncərə Haşiyəsi | 180*60*200 | pm | 6640 | 4.5 | 29880 | 5312 | 2.5 | 13280 |  | 0.18 | 0.15 | 25% | 1752
Sökülən |  |  | 32
Pəncərə altlığı | 220*160*2000 | pm | 2688.75 | 10 | 26887.5 | 2151 | 3 | 6453 |  | 0.21 | 0.23 | 25% | 946.44
Tac karniz | 600*470*2000 | pm | 462 | 50 | 23100 | 420 | 10 | 4200 |  | 0.47 | 1.3 | 10% | 743.4 | 5280/32 | 1328 | 4.5 | 5976 | 796.8 | 4.5 | 3585.6 | 15%
Kalon oval | 500*300*2000 | pm | 190.3 | 16 | 3044.8 | 173 | 8 | 1384 |  | 0.32 | 0.9 | 10% | 211.06
sökülən |  |  | 47 | [10 empty] | 2251 | 537.75 | 10 | 5377.5 | 337.65 | 10 | 3376.5 | 15%
kolon dörd künc | 800*300*50 |  | 180 | 30 | 5400 | 164 | 10 | 1640 |  | 1.4 | 1.4 | 10% | 459.2 | 420 | 32 | 50 | 1600 | 42 | 50 | 2100 | 10%
Kitab künc saya | 620*620*50*2000 | pm | 150 | 19 | 2850 | 150 | 8 | 1200 |  | 1.1 | 0.26 | 0% | 204 | 126/47 | 17.3 | 16 | 276.8 | 17.3 | 16 |  | 10%
Sökülən |  |  | 150 | [16 empty] | 0
Baştac karniz dekor | 11840*1600*450*78 |  | 20 | 110 | 2200 | 20 | 25 | 500 |  |  | 2.25 | 0% | 105 | 164 | 16.4 | 30 | 492 | 16.4 | 30 | 492 | 10%
Sökülən baş tac ksrniz | 11840*1600*450*78 |  | 1
Kalon ayağ və başlıq | 200*700*500 | əd | 122 | 12 | 1464 | 122 | 3 | 366 |  | 0.55 | 0.23 | 0 | 95.16 | 150 | [5 empty] | 0
Mərtəbə kəməri | 400*150*2000 | pm | 154 | 10 | 1540 | 140 | 6 | 840 |  | 0.48 | 0.3 | 10% | 109.2 | 19\ 1 | [5 empty] | 0
kolon naliçnik | 13*4,5*200 | pm | 415.8 | 3.3 | 1372.14 | 396 | 2.5 | 990 |  | 0.13 | 0 | 5% | 51.48
Fuqa | 50*2000*500 | m2 | 654.35 | 15 | 9815.25 | 569 | 7 | 3983 |  | 1.2 | 2.5 | 15% | 2105.3 | [6 empty] | 0
fuqa sökülən | 50*2000*500 | m2 | 7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140 | 14 | 10 | 140 | 7 | 10 | 70 | 5%
Paduqa | 150 | pm | 1654 | 0.82 | 1356.28 | 1504 | 1 | 1504 |  |  | 0.07 | 0% | 105.28 | 396 | 20 | 3.3 | 66
Oval Pəncərə | 2,2*1,1 | əd | 22 | 63 | 1386 | 22 | 40 | 880 |  | 6 | 3 | 0% | 198 | 562/7 | 85.35 | 15 | 1280.25 | 39.8 | 15 | 597 | 7%
Malyar Suvaq astar |  | m2 | 7602 | 11 | 83622
Malyar Suvaqüzlük
Malyar Boya
Beton çıxıntıları (suvaq ) |  | pm | 420 | 4 | 1680 | [7 empty] | 7085.52
Beton çıxıntıları (mata ) |  | pm | 420 | 4 | 1680
Beton çıxıntıları (Qurunt Tarsovka boya ) |  | pm | 420 | 8 | 3360 |  |  | 37220
[5 empty] | 474037.97 | 330
YEKUN |  |  |  |  | 474038 |  |  | 37220 |  |  |  |  | 7085.52 |  |  |  | 15208.55 |  |  | 10221.1
Yekun cəm | [16 empty] | 543773.17
Cəmi : | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 10221.1
ƏDV 18 % | [8 empty] | 0
Yekun cəmi | [8 empty] | 0
Təhvil verdi "PODRATÇI":
M.Y.
| Təhvil aldı "SİFARİŞÇİ": |  |  | M.Y